| № | Наименование параметра | | Требуемое значение | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | | | |
| 1.1. | Наименование Оборудования | | Палочка-тампон | |
| 1.4. | Год выпуска Оборудования | | Не ранее 2020г | |
| 2. Технические характеристики | | | | |
| Вид | | | С ватным намотом | |
| Назначение | | | Для отбора, транспортировки и хранения биологических проб | |
| Диаметр рабочей части, мм | | | Не более 5 | |
| Длина, мм | | | Не менее 150 | |
| Сырьевой состав: | | |  | |
| Льняное волокно,%: | | | 80 | |
| Хлопковое волокно, %: | | | 20 | |
| Материал основания: | | | пластик | |
| Состояние | | | стерильное | |