| № | Наименование параметра | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. | Наименование Оборудования | Палочка-тампон |
| 1.4. | Год выпуска Оборудования | Не ранее 2020г |
| 2. Технические характеристики |
| Вид  | С ватным намотом |
| Назначение | Для отбора, транспортировки и хранения биологических проб  |
| Диаметр рабочей части, мм | Не более 5 |
| Длина, мм  | Не менее 150 |
| Сырьевой состав: |  |
| Льняное волокно,%: | 80 |
| Хлопковое волокно, %: | 20 |
| Материал основания:  | пластик |
| Состояние | стерильное |